INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA BIOZ

Sporządzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126) oraz na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290).

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji.

-roboty ogólnobudowlane

-roboty elektryczne

-roboty hydrauliczne

Jednoczesna kolejność realizacji inwestycji.

Przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych, każdy wykonawca powinien przestrzegać przepisów BHP. W przypadku, gdy przepisy nie dotyczą danego rodzaju robót, powinny być przestrzegane aktualnie obowiązujące przepisy wydane przez jednostki organizacyjne, a w przypadku ich braku instrukcje lub wytyczne.

Podwykonawcy robót ogólnobudowlanych powinni przestrzegać wymagań generalnego wykonawcy w zakresie nadzoru podwykonawców w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

2.   Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- W chwili obecnej działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- Nie istnieją elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Skala zagrożenia związana jest bezpośrednio z miejscem wykonywania prac budowlano-montażowych.

Zagrożenia:

- upadek pracowników podczas wykonywania robót na wysokościach,

- upadek materiałów i narzędzi podczas prac na wysokości,

- porażenie prądem podczas eksploatacji maszyn i urządzeń budowlanych,

- przebywanie osób postronnych na terenie budowy.

Czas wystąpienia zagrożeń – podczas wykonywania robót budowlanych.

W przypadku gdy przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych

i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej  20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni, kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany dalej "planem bioz". Sporządzony plan powinien odpowiadać wymaganiom Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi oraz merytorycznie bazować na obowiązujących przepisach i być zgodny z zasadami sztuki budowlanej, współczesną wiedzą techniczną.

5.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Pracownik zatrudniony na budowie winien być zapoznany z informacją o planie BIOZ jak również posiadać aktualne badania lekarskie i zostać przeszkolonym na stanowisku pracy

w zakresie BHP przez kierownika budowy. Ze względu na charakter warunków realizacji robót instruktaż ogólny musi być prowadzony przed przystąpieniem do pracy oraz instruktaż stanowiskowy osobny dla poszczególnych maszyn i urządzeń, które będą stosowane w trakcie budowy i musi obejmować następujące elementy:

Instruktaż ogólny obejmuje:

a)	przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robót będzie w danym zakresie robót, rozdział zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych pracowników,

b)	zapoznanie pracowników z zagrożeniami mogącymi występować podczas realizacji robót,

c)	wyznaczenie stref zagrożeń,

d)	zapoznanie pracowników z organizacja robót oraz organizacja transportu materiałów

i organizacją komunikacji,

e)	sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w sprzęt ochrony osobistej, oraz odzież ochronną itp.,

f)	sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi wykorzystywanych do wykonywania robót,

g)	przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i narzędziami,

h)	określenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu i realizacji robót przed dostępem osób postronnych,

i)	instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących realizacji robót i używania sprzętu budowlanego.

Instruktaż stanowiskowy obejmuje:

a)	sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników  w niezbędny dla poszczególnych pracowników na danym stanowisku sprzęt ochrony osobistej,

b)	sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi wykorzystywanych do wykonania robót na danym stanowisku,

c)	zapoznanie pracowników z instrukcją obsługi urządzenia, do którego obsługi został przydzielony,

d)	przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i narzędziami ze szczególnym zwróceniem na prawidłowość ich użytkowania,

e)	instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących używania powierzonego do użytkowania sprzętu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawności i zabezpieczeń przed narażeniem zdrowia i życia w trakcie jego obsługi.

W trakcie instruktażu kierownik przedstawia, wraz z objaśnieniami, cały proces pracy. Jeśli jest on bardzo skomplikowany, dzieli go na poszczególne fazy i dokładnie wyjaśnia. Omówienie powinno przebiegać według następującego porządku:

-nabycia określonej umiejętności,

-uzyskania wiadomości o charakterze wykonywanych czynności, sposobie ich wykonania,

-dokonania spostrzeżeń o stopniu trudności i niebezpieczeństwie tkwiącym w pracy.

-pokazanie i określenie wszystkich elementów potrzebnych do wykonania danej operacji,

-pokazanie sposobu posługiwania się urządzeniami, narzędziami, itp.

Prowadzący instruktaż zwraca uwagę na węzłowe ogniwa, mające duże znaczenie dla prawidłowego wykonania czynności.

Środki ochrony indywidualnej

Kierownik robót powinien dostarczyć pracownikowi wyłącznie środki ochrony indywidualnej, które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności. Natomiast odzież i obuwie robocze powinny spełniać wymagania określone w Polskich Normach.

Pracownicy nie mogą używać własnej odzieży i obuwia roboczego, jeżeli są zatrudnieni bezpośrednio przy obsłudze maszyn i urządzeń technicznych, wykonują prace powodujące intensywne brudzenie lub skażenie odzieży i obuwia środkami chemicznymi.

Nie można dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży

i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy.

Osoby kontrolujące budowę muszą być zaopatrzone w odpowiednią odzież roboczą i obuwie robocze, a także środki ochrony indywidualnej (np. hełm ochronny).

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

a)	Środki techniczne:

•	sprzęt ochrony indywidualnej,

•	narzędzia i sprzęt budowlany (rusztowania, drabiny, betoniarka itp.) sprawny technicznie

i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcją użytkowania i zasadami bhp,

•	tablice informacyjne oraz barierki lub taśmy uniemożliwiające wejście osobom postronnym podczas wykonywania robót.

b)	Środki organizacyjne:

•	zabezpieczenie miejsca wykonywania robót przed dostępem osób postronnych,

•	w trakcie realizacji robót musi być zapewniona komunikacja – przejście umożliwiające w każdej chwili ewakuację osób,

•	w przypadku realizacji robót uniemożliwiających zapewnienia drogi ewakuacyjnej na czas ich realizacji w pobliżu nie mogą przebywać ludzie,

•	ustalić z pracownikami harmonogram realizacji poszczególnych elementów robót

i terminarz wykonywania prac o szczególnym zagrożeniu bezpieczeństwa, aby uczulić ich, aby w tym okresie zachowali szczególną ostrożność przy wykonywaniu prac.

Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy powinny stosować środki ochrony indywidualnej (odzież ochronna, rękawice, kaski).

Do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości, przed upadkiem z wysokości należy stosować środki ochrony zbiorowej, w szczególności balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony indywidualnej takich jak szelki zabezpieczające jest dopuszczalne, gdy nie ma możliwości zastosowania środków ochrony zbiorowej.

Teren robót budowlanych należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych.

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonuje się w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się  lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń.

7. Sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy

Do przedmiotowego remontu nie przewiduje się stosowania środków niebezpiecznych mogących wpływać na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników budowlanych, takich jak: materiały pędne, benzyny, oleje, smary, rozpuszczalniki, materiały wybuchowe, chemikalia, karbid itp.

Wszystkie materiały stosowane do wykonania obiektu są uważane za nieszkodliwe 
i bezpieczne. Ponadto, wszystkie muszą posiadać atesty, aprobaty, świadectwa lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie .

Materiały, takie jak dodatki, plastyfikatory do betonu, farby, emulsje itp. będą przechowywane w wydzielonym pomieszczeniu obiektu tymczasowego (barakowozu, kontenera segmentowego), zamykanym przed niepowołanym dostępem nieupoważnionych osób trzecich. Powierzchnia magazynu dostosowana będzie do rzeczywistych potrzeb budowy .

Materiały będą oznakowane i przechowywane w taki sposób, aby podczas pobierania wykluczyć możliwość pomyłki.

Pouczenie:

- przy pracach budowlanych szczególnie należy zachować wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, a wszelkie prace wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane;

- zabronione jest wbudowanie w obiekt materiałów i urządzeń nie dopuszczonych do zastosowania w budownictwie i nie posiadanych stosownych atestów;

- zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek zmian i odstępstw od projektu oraz warunków z naruszeniem prawa budowlanego /i pokrewnych/, prawa autorskiego

UWAGI KOŃCOWE:

Materiały budowlane użyte do budowy powinny być dopuszczone do obrotu i stasowania 
w budownictwie zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004r. 
(Dz.U. z 2014 poz. 883 t.j.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania 
z dn. 08.11.2004r. (Dz.U. z 2014 poz. 1040 t.j.).

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem, obowiązującymi przepisami, normami państwowymi i zasadami współczesnej wiedzy technicznej pod kierownictwem i nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane 
do prowadzenia tego typu robót i aktualną przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Kierownik budowy zobowiązany jest, w oparciu o powyższe informacje sporządzić lub zlecić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.